## Linearity
Linearity
| Run 1 (5/11/18) |  |  | Run 2 (6/11/18) |  |  | Run 3 (7/11/18) |  |  | Run 4 (9/11/18) |  |  | Run 5 (12/11/18) |  |  | Run 6 (13/11/18)
| Peak Area |  |  | Peak Area |  |  | Peak Area |  |  | Peak Area |  |  | Peak Area |  |  | Peak Area
Concentration (ug/L) | THC | THC-d3 | Ratio | THC | THC-d3 | Ratio | THC | THC-d3 | Ratio | THC | THC-d3 | Ratio | THC | THC-d3 | Ratio | THC | THC-d3 | Ratio | Average Peak Area Ratio
1 | 4211 | 8076 | 0.521 | 5644 | 12167 | 0.463 | 4836 | 10548 | 0.458 | 3868 | 7986 | 0.484 | 4170 | 7527 | 0.554 | 5441 | 10090 | 0.539 | 0.50317
1.5 | 3572 | 4795 | 0.744 | 5686 | 8451 | 0.672 | 5634 | 8359 | 0.674 | 2101 | 2808 | 0.748 | 5451 | 6585 | 0.827 | 6140 | 7849 | 0.782 | 0.74117
2 | 6046 | 6114 | 0.988 | 8686 | 9377 | 0.926 | 6192 | 7025 | 0.881 | 10707 | 10432 | 1.026 | 7164 | 6568 | 1.09 | 6094 | 5795 | 1.051 | 0.99367
2.5 | 10604 | 9546 | 1.11 | 12704 | 10997 | 1.155 | 10457 | 9704 | 1.077 | 11583 | 9366 | 1.265 | 9733 | 7193 | 1.353 | 7071 | 5485 | 1.289 | 1.2082
3 | 7262 | 5203 | 1.394 | 14921 | 10878 | 1.371 | 10741 | 8000 | 1.342 | 12319 | 7713 | 1.597 | 12498 | 7354 | 1.699 | 10685 | 6626 | 1.612 | 1.5025
4 | 12733 | 6417 | 1.984 | 15211 | 7964 | 1.909 | 16715 | 9240 | 1.808 | 14522 | 6925 | 2.097 | 18432 | 8547 | 2.156 | 12859 | 6478 | 1.985 | 1.9898
5 | 18233 | 7615 | 2.394 | 18216 | 7890 | 2.308 | 19336 | 8711 | 2.219 | 22332 | 8767 | 2.547 | 27532 | 9992 | 2.755 | 18860 | 7213 | 2.614 | 2.4728
6 | 20754 | 7185 | 2.888 | 25478 | 9524 | 2.675 | 30079 | 10897 | 2.76 | 29842 | 9506 | 3.139 | 28617 | 8926 | 3.206 | 22088 | 6969 | 3.169 | 2.9728
8 | 25608 | 6547 | 3.911 | 35950 | 9886 | 3.636 | 36524 | 9571 | 3.816 | 41252 | 9728 | 4.24 | 42611 | 9557 | 4.458 | 29939 | 6992 | 4.281 | 4.057
10 | 30084 | 6135 | 4.903 | 34261 | 7522 | 4.554 | 43232 | 8808 | 4.908 | 45633 | 8503 | 5.366 | 52715 | 9557 | 5.515 | 33348 | 6412 | 5.2 | 5.0743
Run 1,2,3 from stock standards prepared on 1/11/18?
Run 4,5,6 from stock standards prepared on 10/11/18?

## Standard Residual Plot
Standard Residual Plot - Linear Curve Data
Actual Concentration (ug/L) | Run 1 |  |  | Run 2 |  |  | Run 3 |  |  | Run 4 |  |  | Run 5 |  |  | Run 6 |  |  | Between Run
| 2018-11-05 |  |  | 2018-11-06 |  |  | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-09 |  |  | 2018-11-12 |  |  | 2018-11-13 |  |  | Average | Std Dev | Bias | Precision (%CV)
| Measured | Difference | % Accuracy | Measured | Difference | % Accuracy | Measured | Difference | % Accuracy | Measured | Difference | % Accuracy | Measured | Difference | % Accuracy | Measured | Difference | % Accuracy
1 | 1.11 | 0.11 | 11 | 0.98 | -0.02 | -2 | 1.178 | 0.178 | 17.8 | 1.021 | 0.021 | 2.1 | 1.023 | 0.023 | 2.3 | 1.039 | 0.039 | 3.9 | 1.0585 | 0.072307 | 5.85 | 6.8311
1.5 | 1.567 | 0.067 | 4.4667 | 1.441 | -0.059 | -3.9333 | 1.616 | 0.116 | 7.7333 | 1.511 | 0.011 | 0.73333 | 1.519 | 0.019 | 1.2667 | 1.501 | 0.001 | 0.066667 | 1.5258 | 0.059841 | 1.7222 | 3.9219
2 | 2.064 | 0.064 | 3.2 | 2.001 | 0.001 | 0.05 | 2.038 | 0.038 | 1.9 | 2.027 | 0.027 | 1.35 | 1.996 | -0.004 | -0.2 | 2.014 | 0.014 | 0.7 | 2.0233 | 0.025359 | 1.1667 | 1.2533
2.5 | 2.313 | -0.187 | -7.48 | 2.506 | 0.006 | 0.24 | 2.436 | -0.064 | -2.56 | 2.471 | -0.029 | -1.16 | 2.472 | -0.028 | -1.12 | 2.466 | -0.034 | -1.36 | 2.444 | 0.067921 | -2.24 | 2.7791
3 | 2.893 | -0.107 | -3.5667 | 2.984 | -0.016 | -0.53333 | 2.975 | -0.025 | -0.83333 | 3.086 | 0.086 | 2.8667 | 3.099 | 0.099 | 3.3 | 3.081 | 0.081 | 2.7 | 3.0197 | 0.082179 | 0.65556 | 2.7215
4 | 4.095 | 0.095 | 2.375 | 4.172 | 0.172 | 4.3 | 3.922 | -0.078 | -1.95 | 4.013 | 0.013 | 0.325 | 3.928 | -0.072 | -1.8 | 3.79 | -0.21 | -5.25 | 3.9867 | 0.13644 | -0.33333 | 3.4224
5 | 4.932 | -0.068 | -1.36 | 5.053 | 0.053 | 1.06 | 4.757 | -0.243 | -4.86 | 4.849 | -0.151 | -3.02 | 5.013 | 0.013 | 0.26 | 4.988 | -0.012 | -0.24 | 4.932 | 0.11122 | -1.36 | 2.2551
6 | 5.94 | -0.06 | -1 | 5.862 | -0.138 | -2.3 | 5.855 | -0.145 | -2.4167 | 5.947 | -0.053 | -0.88333 | 5.83 | -0.17 | -2.8333 | 6.044 | 0.044 | 0.73333 | 5.913 | 0.079875 | -1.45 | 1.3508
8 | 8.028 | 0.028 | 0.35 | 7.984 | -0.016 | -0.2 | 8 | 0 | 0 | 7.99 | -0.01 | -0.125 | 8.1 | 0.1 | 1.25 | 8.161 | 0.161 | 2.0125 | 8.0438 | 0.07146 | 0.54792 | 0.88839
10 | 10.052 | 0.052 | 0.52 | 10.012 | 0.012 | 0.12 | 10.219 | 0.219 | 2.19 | 10.08 | 0.08 | 0.8 | 10.016 | 0.016 | 0.16 | 9.91 | -0.09 | -0.9 | 10.0482 | 0.10163 | -0.038135 | 1.0114